- Правила пожарной безопасности при проведении Новогодних праздников

Новогодние праздничные мероприятия проходятся на многих объектах (в основном школы, детские сады), учитывая то, что все объекты относятся к категории объектов с массовым пребыванием людей и учитывая большое скопление людей на объектах в период проведения Новогодних торжеств необходимо со всей ответственностью отнестись к вопросам обеспечения надежной противопожарной защиты мест проведения праздничных мероприятий.

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются руководители учреждений.

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения, членов добровольных пожарных формирований.

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. При неисправности иллюминация(сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) гирлянда должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

При оформлении елки в помещении запрещается:

- использовать для украшения целлулоидные, другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

-применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

- применять иллюминацию, не отвечающую требованиям устройства и эксплуатации электрооборудования;

-обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:

-проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

-применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

-одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

-проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Пиротехническая продукция должнаиспользоваться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. Пиротехникадолжна иметь сертификат, с указанием на упаковкеадреса и телефона производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков).

Применение пиротехнических изделий запрещается:

- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;

- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков;

- не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:

1. Тщательно изучите перед запуском инструкцию!

2. Не бросайте горящие петарды в людей и животных!

3. Запускать петарды детям запрещено!

4. Не задерживайте горящую петарду в руках!

5. Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!

6.Используйте петарды только на открытом воздухе!

7. Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! Не носите петарды в карманах!

8. Разбирать петарду запрещается!

9. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.

10. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.

11. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.